Stavební připravenost pro montáž vrat

B

A

C

D

D

# E

S

do běžného zdiva

# A – šířka otvoru

B – výška otvoru

C – nadpraží pro kování – 	- R70 		min. 110 mm

- ECO		min. 230 mm

- LHR 	min. 180 mm

- LHF 		min. 250 mm

- STD 		min. 350 mm

- STD + 	min. 420 mm

## D – boční ostění min. 100mm (platí jen při montáži stropního

pohonu)

- místo pro montáž vrat

V tomto prostoru nesmí být žádné překážky ( trubky, el. vypínač apod.), které by zamezily montáži vrat.

E – vzdálenost pro el. zásuvku 230V dle výšky vrat

do výšky vrat	- 2200 mm =3500mm

- 3000 mm =4300mm

- tato vzdálenost platí jen pro el. pohony Marantec

- el. zásuvka musí být 200mm od osy vrat

S – osa vrat